## Sheet1
random testpoints to determine correction curve for each gain
attiny424Clampmeter calibration
| PGA GAIN | 20 samples |  | current | current/value correction
| 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 60 | -0.204 | 204 | 3.4
|  | 180 | -0.453 | 453 | 2.5167
|  | 240 | -0.614 | 614 | 2.5583
|  | 400 | -0.968 | 968 | 2.42
|  | 520 | -1.243 | 1243 | 2.3904
|  | 600 | -1.433 | 1433 | 2.3883
|  | 740 | -1.77 | 1770 | 2.3919
|  | 840 | -1.976 | 1976 | 2.3524
|  | 920 | -2.155 | 2155 | 2.3424
|  | 940 | -2.2 | 2200 | 2.3404
| 2 | 0 | 5 | 5
|  | 80 | -0.117 | 112 | 1.4
|  | 140 | -0.175 | 170 | 1.2143
|  | 300 | -0.363 | 358 | 1.1933
|  | 480 | -0.566 | 561 | 1.1687
|  | 630 | -0.738 | 733 | 1.1635
|  | 712 | -0.83 | 825 | 1.1587
|  | 750 | -0.871 | 866 | 1.1547
|  | 836 | -0.968 | 963 | 1.1519
|  | 940 | -1.108 | 1103 | 1.1734
|  | 1170 | -1.364 | 1359 | 1.1615
|  | 1200 | -1.4 | 1395 | 1.1625
| 3 | 0 | -4.995 | 0
|  | 20 | 10 | 5.005 | 0.25025
|  | 40 | -24.23 | 19.235 | 0.48087
|  | 60 | -34.22 | 29.225 | 0.48708
|  | 140 | -101.63 | 96.635 | 0.69025
|  | 200 | -126.67 | 121.675 | 0.60837
|  | 300 | -185.11 | 180.115 | 0.60038
|  | 360 | -220.05 | 215.055 | 0.59737
|  | 440 | -0.251 | 246 | 0.55909
|  | 480 | -0.28 | 275 | 0.57292
|  | 580 | -0.34 | 335 | 0.57759
|  | 740 | -0.426 | 421 | 0.56892
|  | 840 | -0.488 | 483 | 0.575
|  | 950 | -0.549 | 544 | 0.57263
|  | 1000 | -0.57 | 565 | 0.565
|  | 1060 | -0.611 | 606 | 0.5717
| 4 | 0 | 0 | 0
|  | 292 | -86.8 | 86.8 | 0.29726
|  | 1000 | -0.287 | 287 | 0.287
|  | 1165 | -0.335 | 335 | 0.28755
|  | 1397 | -0.405 | 405 | 0.28991
|  | 1590 | -0.456 | 456 | 0.28679
|  | 2237 | -0.641 | 641 | 0.28654 | avr correction
|  | 2440 | -0.708 | 708 | 0.29016 | 0.28932